# ANEXO: PLIEGO DE CONDICIONES

# CONCURSO DE PRECIOS Nº 77/2016

Objeto: Adquisición e instalación de una central telefónica y puesta en servicio, mano de obra y materiales de instalación incluidos, con destino a las oficinas que funcionan en el edificio anexo de la ATP, solicitado por el Dpto. Mantenimiento y Bienes Patrimoniales de este Organismo.-

## FECHA DE APERTURA: lunes 14 de marzo de 2016 - HORA: 10:00 –

## LUGAR DE APERTURA: Dpto. Compras – ATP – Av. Las Heras 95 – 4º Piso- Resistencia - Chaco

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos noventa y dos mil quinientos ($ 92.500,00)

REQUISITOS FORMALES DE LA PROPUESTA. Se deberá cumplimentar con lo siguiente:

- Certificado de Habilitación del oferente, extendido por el Registro Provincial de Proveedores del Estado del Chaco. N°...............................................................

- Constancia de Inscripción ante la A.F.I.P /DGI - ATP.

- Constancia de Cumplimiento Fiscal, actualizada, extendida por la  ATP de la Provincia del Chaco, de acuerdo al Decreto Provincial N° 2774/97.

- Constancia del número de cuenta del Nuevo Banco del Chaco S.A. tal lo previsto por el Decreto 1241/02 del Poder Ejecutivo Provincial.

- Declaración Jurada de NO ser deudor moroso del Nuevo Banco del Chaco SA

- Declaración jurada de no encontrarse dentro de las incompatibilidades del Art. 67 de la Constitución Provincial.

- La propuesta se deberá presentar en presupuesto propio, en sobre cerrado y sin membrete en el Dpto. Mesa de Entradas y Salidas – ATP  – Av. Las Heras y Juan B. Justo – Resistencia – Chaco.

CLÁUSULAS ACLARATORIAS

- Garantía de oferta: El Oferente deberá presentar como Garantía de Oferta un Pagaré equivalente al  1%  (UNO POR CIENTO) del monto total cotizado

- Mantenimiento de la oferta: Treinta días (30) corridos.

- Forma de pago: Treinta (30) días desde la entrega de la factura, según reparaciones o servicios efectivamente realizados durante el mes y debidamente conformados por el área de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

A) Adquisición de central telefónica:

1): DOS (2) equipo Ubiquiti de radio enlace IP 2,4ghz.

2): DOS (2) fuentes y adaptador POE.

3): Un (1) Gateway 8 ports FXS.

4): UN (1) Gateway 8 ports FXO.

5): DOS (2) switchs 8 ports 10/100.

6): UNA (1) placa de 8 internos Nec 2000 IPS

7): Soportes antena

B) Servicio de programación y puesta en servicio con materiales de instalación y mano de obra incluidos:

B1): Montaje, cableado y puesta en servicio, tablero de distribución principal, protecciones y asesoramiento.

Incluye materiales y mano de obra.

Dirección de Administración

Dpto. Compras, 07/03/2016.-