# ANEXO: PLIEGO DE CONDICIONES

## LICITACIÓN PRIVADA  Nº 009/2012

## Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE ASCENSORES Y PLATAFORMA SALVA ESCALERAS, PERTENECIENTE A ESTE ORGANISMO.-

#### FECHA DE APERTURA: Lunes 30 de Enero de 2012 – HORA: 10:00

LUGAR DE APERTURA: Dpto. Compras y Servicios – ATP – Av. Las Heras Nº 95 – 4º Piso– Resistencia  - Chaco

REQUISITOS DE LA PROPUESTA. Se deberá cumplimentar con lo siguiente:

- Certificado de Habilitación del oferente,  extendido por el Registro Provincial de Proveedores del Estado - Provincia del Chaco. N°...............................................................

- Constancia de Inscripción ante la A.F.I.P /DGI - ATP.

- Constancia de Cumplimiento Fiscal, actualizada, extendida por la  ATP de la Provincia del Chaco, de acuerdo al Decreto Provincial N° 2774/97.

- Constancia del número de cuenta del Nuevo Banco del Chaco S.A. tal lo previsto por el Decreto 1241/02 del Poder Ejecutivo Provincial.

- Declaración Jurada de NO ser deudor moroso del Nuevo Banco del Chaco SA

6.   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las incompatibilidades previstas en el artículo 67 de la Constitución Provincial.

7.    Garantía de oferta: UNO POR CIENTO (1%)  del   valor total cotizado.-

8.    Mantenimiento de la oferta: Treinta (30) días corridos.

9.    Forma de pago: Treinta (30) días desde la entrega de la factura.

10.  Plazo de Entrega: Inmediato

11.  La propuesta se deberá presentar en presupuesto propio, en sobre cerrado y sin membrete en el Dpto. Mesa de Entradas y Salidas – ATP – Av. Las Heras Nº 95 – Resistencia – Chaco.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

- Servicio mensual de mantenimiento del Grupo de ascensores, incluida la plataforma salva escaleras. Deberá contemplar mínimamente: inspección, limpieza y engrase mensual de de todos los elementos expuestos a rotación y /o movimiento (incluyendo el suministro de insumos necesarios a tal fin); revisión bimestral de elementos de seguridad (tanto eléctricos como mecánicos) ;  atención las 24 hs. , con la mayor diligencia, de las llamadas y/o reclamos que por razones de fallas en el servicio formule el personal del Organismo.

Dirección de Administración

Dpto. Compras y Servicios, 20 de Enero de 2012.-