PROVINCIA DEL CHACO

MINISTERIO DE PLANIFICACION

ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

Dirección de Administración

### CONCURSO DE PRECIOS Nº 560/22.-

“ADQUISICION PARCIAL DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACION RURAL AÑO 2022 – RUBRO VII – COLUMNAS DE HORMIGON, DESTINADOS A LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA DEL M. DE P. E e I.”

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y OCHO VENTAVOS ( $ 25.917.280,88 ).-

FECHA DE APERTURA: El 05 de mayo de 2022, a las 10,30 horas en   el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura -  2º  piso -  Edificio  “B”  -  Casa  de Gobierno.-

PRECIO DEL LEGAJO:

GARANTÍA DE OFERTA: 1 % DEL VALOR DE LA OFERTA

LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: en la Dirección de Administración - Departamento Compras – MINISTERIO DE PLANIFICACION, ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA - Marcelo T. de Alvear Nº 145 - 2º Piso - Resistencia. -

LUGAR Y HORARIO DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección de Administración del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura - Marcelo T. de Alvear Nº 145 - 2º Piso - Resistencia y hasta las 10,00 horas del día 05 de mayo del 2022.-

PROVINCIA DEL CHACO

MINISTERIO DE PLANIFICACION

ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CARÁTULA

CONCURSO DE PRECIOS Nº: 560/22.-

OBJETO: “ADQUISICION PARCIAL DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACION RURAL AÑO 2022 – RUBRO VII – COLUMNAS DE HORMIGON, DESTINADOS A LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA DEL M. DE P. E e I.”

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y OCHO VENTAVOS ( $ 25.917.280,88 ).-

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

MINISTERIO DE PLANIFICACION, ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA - Casa de Gobierno - 2º Piso -  Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, calle Marcelo T. de Alvear Nº 145 - Resistencia (Chaco).-

## HASTA EL DÍA 05 DE MAYO, A LAS 10.00 HORAS

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN:

Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura -  Calle Marcelo T. de Alvear Nº 145 - 2º piso - Casa de Gobierno - Resistencia (Chaco).-

EL DÍA 05 DE MAYO DE 2022, A LAS 10.30 HORAS

PRECIO DEL LEGAJO:

GARANTÍA DE OFERTA: 1 % de la oferta.

OBSERVACIONES:

- A. SIMPLE N° E23-2022-3439-A.-

- RESOLUCION Nº 610/22.-

PROVINCIA DEL CHACO

MINISTERIO DE PLANIFICACION

ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONCURSO DE PRECIOS Nº 560/22.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL CONCURSO DE ADQUISICION PARCIAL DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACION RURAL AÑO 2022 – RUBRO VII – COLUMNAS DE HORMIGON, DESTINADOS A LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA DEL M. DE P. E e I., BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Nº 1182-K  (antes Ley Nº 4.990) - Art 22º - Inc. a) y el Decreto Nº 309/21.-

CLÁUSULAS PARTICULARES

CAPITULO PRIMERO

ARTICULO 1º: OBJETO. -

Consiste en la adquisición parcial de materiales para obras menores de electrificación rural, año 2022 – Rubro VII – columnas de hormigón, destinados a la Dirección de Obras de la Subsecretaria de Energía del M. de P., E. e I., las mismas serán entregadas en un todo de acuerdo a lo que se indiquen en la planilla objeto del llamado.

ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL.

El monto total previsto para la adquisición consignada en el Artículo 1º se ha estimado en pesos veinticinco millones novecientos diecisiete mil doscientos ochenta con ochenta y ocho centavos               ( $ 25.917.280,88 ). El precio del pliego será de pesos……en papel sellado o Autoliquidación Sellos/Tasas de la Administración Tributaria Provincial - ATP.-

ARTICULO 3º: LUGAR Y FECHA DE APERTURA.

La apertura se realizará en la Dirección de Administración del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, sito en el 2º Piso, Casa de Gobierno Marcelo T. de Alvear 145 – Resistencia, el día 05 de mayo de 2022, a las 10.30 horas.

Cuando por error se hubiese fijado el acto de apertura en un día feriado o el mismo con posterioridad al llamado a licitación sea establecido asueto la apertura tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas ofertas que lleguen por correo u otro medio, luego del acto de apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

ARTICULO 4º: RECEPCION DE SOBRES.

Los sobres se recepcionarán en la Mesa de Entradas de la Dirección de Administración del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, hasta el día y hora fijada para la apertura de los mismos y con la sola presencia del titular de la razón social o por quienes tengan el poder legal para representarla.

ARTICULO 5º: DE LA LEY DE PREFERENCIA LOCAL N° 1058-A:

A los efectos de la aplicación de la Ley N° de preferencia 1058-A– de Preferencia Local- Decreto Reglamentario N° 1874/00 y demás normas reglamentarias, los oferentes que lo deseen, podrán acogerse al beneficio de preferencia previsto en la misma, para lo que deberán cumplimentar los requisitos normados en ella, en particular lo siguiente:

- Presentación de Certificado de Origen Chaqueño con las formalidades previstas en los Decretos Nos. 565/02 y 1874/00.

- El porcentaje de preferencia local a aplicar será lo determinado en la Ley N° 1058-A y de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 246/03 del ex Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, para lo cual deberán presentarse fotocopia de la última Declaración Jurada ante la AFIP (Formulario 931).

ARTICULO 6º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS

Para la presentación de las propuestas, se utilizará un sobre perfectamente cerrado, sin marcas, sin sellos que permitan su identificación. Únicamente se hará mención a la siguiente leyenda:

DIRECCION DE ADMINISTRACION – DPTO. COMPRAS

CONCURSO DE PRECIOS Nº 560/22.-

FECHA DE APERTURA 05 DE MAYO DE 2022.-

HORA: 10.30 HS.-

El sobre contendrá lo siguiente:

1) El Pliego de Condiciones Generales, Particulares, Mínimas y de cotización debidamente firmados y con aclaración en todas sus páginas por el titular de la razón social o por quienes tengan otorgado el poder legal para ello.

2) Presentar recibo oficial de adquisición de pliegos y/o Autoliquidación de Sellos/Tasa de la Administración Tributaria Provincial - ATP con su respectivo comprobante de pago.

3) Garantía de oferta: el 1% (uno por ciento) del valor cotizado.

- 4) La propuesta u oferta en original y duplicado, debiendo contar con el correspondiente sellado de Ley y/o Autoliquidación de Sellos/Tasa de la Administración Tributaria Provincial - ATP con su respectivo comprobante de pago.

- Indicar marcas y especificaciones en los renglones cotizados.

- Los proveedores deberán estar inscriptos en el ramo específico del objeto de la licitación.

- Constancia de inscripción actualizada en el Registro de Proveedores de la Provincia del Chaco.

- Constancia de Habilitación Municipal Actualizada.

- Constancia de Certificación actualizada de Libre Deuda de la ATP.

- Constancia de inscripción actualizada AFIP.

- Denuncia del Domicilio Comercial de la Casa Central o de la Sucursal.

- Constituir Domicilio legal en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.

- Renuncia al Fuero Federal, aceptando la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Resistencia.

- En caso de ofertas presentadas por personas jurídicas o ideales adjuntar instrumento legal de constitución de la sociedad o Instrumento Legal que acredite la facultad de suscribir las mismas, debidamente certificado por Escribano Público.

- En caso que el oferente se presente a través de apoderado, deberá este aportar el poder respectivo, debidamente certificado.

ARTICULO 7º: MODO DE COTIZAR.

Los oferentes deberán cotizar en PESOS y por duplicado, el precio neto de descuentos, por renglón, incluido el Impuesto al Valor Agregado (sin discriminar), indicando el precio unitario y total de la oferta tanto en números como en letras.

ARTICULO 8: FORMA DE PAGO.

El pago se efectuará mediante acreditación en cuentas corrientes y/o cajas de ahorros habilitadas en el Nuevo Banco del Chaco S.A., con la presentación de Factura, Orden de Compra sellada por la Administración Tributaria Provincial – ATP, adjuntando una constancia de conformidad de la entrega del producto emitida por los responsables del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la recepción.

Como única retribución por la prestación comprometida contractualmente el adjudicatario recibirá el pago del precio estipulado en la orden de compra no reconociéndose en el futuro costo adicional alguno al cotizado.

ARTICULO 9º: LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA.

Los productos quedarán a resguardo en el depósito del proveedor adjudicado por un lapso no menor a treinta (30) días contando desde la emisión de la orden de compra, la que mantendrá su vigencia hasta que se finalice la real y efectiva entrega de los productos.

El proveedor adjudicado sólo podrá entregar los productos al personal dependiente del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, en la Dirección de Obras de la Subsecretaria de Energía, sito en Av. Coronel Falcón Nº 237 - Resistencia, que posea autorización por escrito, designado por la máxima autoridad de la Jurisdicción.

En caso de no cumplimentar en tiempo y forma las entregas dicha autoridad deberá realizar las intimaciones correspondientes.

Al entregar los bienes deberá hacer firmar y dejar copia del correspondiente Remito. En el caso de que el Organismo Solicitante constate la entrega de bienes defectuosos, el adjudicatario deberá reemplazar los mismos en un plazo inferior a las setenta y dos (72) horas de recibida la notificación y en todo caso antes de otorgar la recepción definitiva.

ARTICULO 10º: FLETE, CARGA Y DESCARGA.

A cargo del oferente, y en vehículos de reparto perfectamente habilitados.

ARTICULO 11º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

Los oferentes estarán obligados a mantener su oferta durante el término de treinta (30) días corridos, desde la fecha de apertura de la Licitación, o el que se fije en las clausulas particulares.

Si se hubiese producido el vencimiento del mantenimiento de las ofertas, y la Repartición aún no hubiese efectuado la adjudicación, el plazo de mantenimiento de las ofertas será prorrogado en forma automática y aquellos que no desean mantener su oferta, comunicarán su retiro y solicitarán la devolución de la garantía de oferta.

Todas las garantías de ofertas que se encuentren en vigencia, serán devueltas a los diez (10) días posteriores a la fecha de la firma de la respectiva Orden de Compra.

Todos estos trámites se efectuarán ante la Dirección de Administración del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura

Las garantías de ofertas pertenecientes a ofertas cuyas propuestas hubiesen sido rechazadas en el acto de apertura, por incurrir en algunas irregularidades, serán devueltas por la citada Dirección, dentro de los diez (10) días hábiles de la fecha de apertura de la licitación.

ARTICULO 12°: GARANTIAS.

Forma de constituir las garantías:

- Garantía de Oferta: por el 1% (uno por ciento) del valor cotizado, debiendo constituirla en al momento de presentación de la oferta.

- Garantía de Adjudicación: Por el 5% (cinco por ciento) del valor adjudicado, debiendo constituirla en oportunidad de la fecha de notificación de la orden de compra respectiva.

- Con Pagaré sin Protesto: suscrito por el titular de la razón social o quien/es tenga/n otorgado Poder o Instrumento Legal para ello, librado a la orden del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura. Los que serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.

- Con Seguro de Caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de la Nación.

- En el caso particular de que medio elegido para constituir la garantía de oferta y/o adjudicación, fuera el “PAGARE”, éste deberá llevar sellado del diez por mil (según la Ley Tarifaria vigente).

ARTICULO 13º: COMISION DE PREADJUDICACION.

La evaluación y selección de las ofertas estará a cargo de la Comisión de Pre adjudicación, conformada por este instrumento legal.

ARTICULO 14º: SELECCIÓN DE OFERTAS Y PREADJUDICACION.

Las ofertas serán seleccionadas teniendo en cuenta las que fueren más convenientes a los intereses del Estado Provincial. Los anuncios de pre-adjudicación serán exhibidos durante tres (3) días corridos, en la Dirección de Administración – Departamento Compras. Los oferentes quedarán notificados automáticamente, a partir de la publicación del Acta de Pre adjudicación, entendiéndose que deben concurrir espontáneamente a la oficina a tal efecto.

ARTICULO 15º: IMPUGNACION.

Los proponentes o sus representantes autorizados podrán efectuar observaciones al acto de apertura y/o a las propuestas presentadas en el mismo. Dichas observaciones se harán constar en el Acta que oportunamente se labre en aquel acto y ésta deberá ser suscripta por los oferentes (o sus representantes legales) que efectúen las observaciones. Podrán firmar el Acta correspondiente al Acto de Apertura además de los oferentes y/o representantes, todos aquellos presentes a su voluntad.

Queda expresamente aclarado que en Acto Licitatorio sólo se podrán hacer observaciones y no impugnaciones a las ofertas.

Los oferentes podrán formular impugnaciones fundadas a la pre adjudicación, dentro de los tres (3) días corridos, a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Las mismas podrán realizarse en la Dirección de Administración – Departamento Compras. Las impugnaciones deberán estar fundadas en la Ley, su reglamentación, en las presentes Cláusulas Particulares, Técnicas y deberán ser acompañadas de la constancia de un depósito previo efectuado en una cuenta corriente bancaria indicada por la Repartición Licitante, como garantía de impugnación, equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total autorizado.

ARTICULO 16º: ADJUDICACION.

Producida la aprobación de la Licitación a través del Instrumento Legal correspondiente, el Organismo Licitante comunicará al adjudicatario este hecho, de igual modo, se solicitará la constitución de la Garantía de Adjudicación. El adjudicatario deberá constituirse dentro de los tres (3) días corridos de recibida la comunicación en la oficina del Organismo Licitante a fin de la notificación, recepción de la Orden de Compra respectiva y constitución de la Garantía de Adjudicación.

ARTICULO 17º: ACREDITACION DE PERSONERIA.

En el caso de que el oferente se presente a través de Representante o Apoderado, deberá acreditar personería conforme lo dispone el Art. 15º del Código de Procedimientos Administrativos de la Provincia, Ley Nº 179-A que a saber dispone: “Los representantes o apoderados acreditarán sus personerías desde la primera intervención que hagan a nombre de sus mandantes con el instrumento público correspondiente o con carta poder con firma autenticada por la Justicia de Paz o por un Escribano Público o por acta ante el jefe de la repartición respectiva”.

ARTICULO 18º: CONSULTAS.

Los interesados podrán realizar todas las consultas que consideren necesarias, las que deberán ser formuladas por escrito con una antelación de 48 horas antes de la fecha de apertura de la Licitación, en la Dirección de Administración del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura – Departamento Compras.

ARTICULO 19º: SELLADO DE LEY.

Los oferentes deberán presentar el sellado de la Ley obligatorio el cual se podrá efectuar en la Administración Tributaria Provincial - ATP, de esta ciudad o sucursales; o a través Declaraciones Juradas – Autoliquidación Impuestos de Sellos en la página de la mencionada Institución con CUIT y Clave Fiscal, y luego abonarlo por los diferentes medios de pago existentes.

ARTICULO 20º: CLAUSULA ANTICORRUPCION.

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que esos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica.

ARTICULO 21º: FACULTADES DEL ORGANISMO LICITANTE.

En cualquier estado del trámite y antes de la adjudicación, podrá dejarse sin efecto la licitación o rechazar todas o partes de las propuestas realizadas, sin derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

ARTICULO 22º: PENALIDADES Y SANCIONES

Los proveedores adjudicados que incurran en incumplimiento a lo establecido en el pliego de Condiciones Particulares, Técnicas y Generales, como así también al Régimen de Contrataciones vigente serán pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el punto 14 y 15 del Anexo I del Decreto Nº 3566/77 (t.v.) y ratificado por Decreto Nº 692/01.

ARTICULO 23º: INTERPRETACION.

Para todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares, se aplicará lo previsto en la Ley Nº 1092-A y el Régimen de Contrataciones aprobado por Decreto Nº 3566/77 (texto ordenado) ratificado `por Decreto Nº 692/01 y la Ley N° 1058-A .

PROVINCIA DEL CHACO

MINISTERIO DE PLANIFICACION

ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

CONCURSO DE PRECIOS Nº 560/22.-

OBJETO: “ADQUISICION PARCIAL DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACION RURAL AÑO 2022 – RUBRO VII – COLUMNAS DE HORMIGON, DESTINADOS A LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA DEL M. DE P. E e I.”

PLANILLA OBJETO DEL LLAMADO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLUMNA DE HORMIGON ARMADO H°A° 10,00/1350.- | C/U | 300 |  |  |

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ( $ 25.917.280,88 ).-

###### Resistencia,

PROVINCIA DEL CHACO

MINISTERIO DE PLANIFICACION

ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: “ADQUISICION PARCIAL DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES DE ELECTRIFICACION RURAL AÑO 2022 – RUBRO VII – COLUMNAS DE HORMIGON, DESTINADOS A LA DIRECCION DE OBRAS DE LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA DEL M. DE P. E e I.”

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1: SOPORTES DE MADERA.

Serán de eucaliptos tratado y estarán de acuerdo con lo indicado en la E.T. 17 de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales. Se acompañará a la oferta la Planilla de Datos Garantizados debidamente cumplimentada para todos los casos.

La repartición realizará una (1) inspección para el ensayo de recepción final. Las mismas se harán de acuerdo a las normas IRAM correspondientes, en caso que las provisiones fueran parciales se realizará un ensayo de recepción por cada una de ellas.

El Proveedor tendrá sesenta y cinco (65) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra para efectuar la entrega correspondiente, si no hubiere otro plazo establecido en las Cláusulas Particulares.

ARTICULO 2: CRUCETAS, TIRANTES Y VIGAS DE MADERA.

Tendrán que responder a lo exigido en la E.T. 18 punto A Especies Forestales - Grupo A de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales.

ARTICULO 3: CONDUCTORES.

a) Desnudo Aleación de Aluminio y se ajustarán a las normas vigentes correspondientes.

b) Desnudos y Aislados de Cobre.

Se acompañará con la oferta la Planilla de Datos Garantizados debidamente cumplimentada. Para todos los casos.

La repartición realizará una (1) inspección para el ensayo de recepción final. La misma se hará en un todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes, en caso que las provisiones fueran parciales se realizará un ensayo de recepción por cada una de ellas.

Con respecto a la longitud total de la provisión, la repartición aceptará lo que contempla la norma IRAM 2212 que dice en el artículo "D" condiciones generales - longitud - largos de fabricación.

D-8 "salvo convenio previo, los conductores se entregarán en largos normales de fabricación, sobre estos largos se admitirá una discrepancia de más - menos cinco por ciento (± 5 %)".

D-9 adicionalmente, se aceptará que hasta un 5% de los tramos tengan una longitud inferior a lo establecido en D-8, siempre que dicho largo no resulte menor que la tercera parte del largo normal de fabricación".

El proveedor tendrá cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra para efectuar la entrega correspondiente, si no hubiere otro plazo establecido en las Cláusulas Particulares.

ARTICULO 4: AISLADORES.

Serán de porcelana de primera calidad y se ajustarán a la E.T. 51 de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales. Se acompañarán Datos Garantizados.

El Proveedor tendrá veinte (20) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra para efectuar la entrega correspondiente, si no hubiere otro plazo establecido en las Cláusulas Particulares.

La repartición realizará una (1) inspección para el ensayo de recepción final. La misma se hará en un todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes, en caso que las provisiones fueran parciales se realizará un ensayo de recepción por cada una de ellas.

ARTICULO 5: MORSETERIA.

La morsetería en general constituida por las piezas de hierro y de acero que componen el grupo de materiales normales, serán de primera calidad y se ajustarán a la E.T. 10 de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales.

El proveedor tendrá veinte (20) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra para efectuar la entrega correspondiente.

ARTICULO 6: TRANSFORMADORES.

Se proveerán transformadores monofásicos, bifásicos y trifásicos de la potencia descripta en la Planilla Objeto del Llamado. Los mismos deberán responder a lo exigido en la E.T. 16 que forma parte del presente Pliego, y norma IRAM 2250; asimismo deberán dar cumplimiento a las Leyes 19587 y 24051 por lo que no deberán contener Bifenilos Policlorados (PCB) en ninguna de sus partes componentes o accesorios. Con la oferta se presentarán los datos tenidos en cuenta en el estudio de las ofertas.

La totalidad de los transformadores se proveerán con descargadores de sobretensión incorporados. Dichos descargadores deberán estar instalados sobre soportes que serán diseñados y agregados a cada transformador para tal fin. Además, los transformadores deberán entregarse con la conexión entre aislador de alta y descargador realizada. Los descargadores serán de Ozn 12 KV - 5KA con desligador.

La repartición realizará una (1) inspección para el ensayo de recepción final. La misma se hará en un todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes, en caso que las provisiones fueran parciales se realizará un ensayo de recepción por cada una de ellas.

A los efectos de la evaluación de las pérdidas, conforme lo establecido en la E.T. 16 de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales, se fija el valor de 0,0910 $/KWH.

ARTICULO 7: DESCARGADORES DE SOBRETENSION.

El Proveedor deberá suministrar descargadores nuevos, sin uso que protegerán las salidas de líneas de 13,2 y 7,62 kv. Serán a base de Óxido de Zinc del tipo “antiexplosivos” con desligador según se indique en la "Planilla Objeto del Llamado", y responderán a las características técnicas exigidas en el presente pliego.

ARTICULO 8: SECCIONADORES.

El proveedor deberá suministrar seccionadores de media y baja tensión en un todo de acuerdo a las normas IRAM vigentes y las cantidades que especifica la Planilla Objeto del Llamado.

Los elementos serán nuevos, sin uso y de marca reconocida los cuales deberán tener todos sus accesorios para su correcto funcionamiento, además deberá adjuntar folletos, catálogos.

El proveedor tendrá cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra para efectuar la entrega correspondiente, si no hubiere otro plazo establecido en las Cláusulas Particulares.

ARTICULO 9: RECONECTADORES Y SECCIONALIZADORES.

Se suministrarán estos aparatos de maniobra de acuerdo a las características solicitadas en la Planilla Objeto del Llamado y las normas IRAM correspondientes, serán nuevos y de marca reconocida en el marcado nacional, asimismo deberán dar cumplimiento a las Leyes 19587 y 24051 por lo que no deberán contener Bifenilos Policlorados (PCB) en ninguna de sus partes componentes o accesorios. Para su mejor estudio se deberán adjuntar folletos, catálogos y toda otra documentación técnica que explicite su funcionamiento y prestaciones.

El proveedor tendrá cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra para efectuar la entrega correspondiente, si no hubiere otro plazo establecido en las Cláusulas Particulares.

La repartición realizará una (1) inspección para el ensayo de recepción final. La misma se hará en un todo de acuerdo a las normas IRAM correspondientes, en caso que las provisiones fueran parciales se realizará un ensayo de recepción por cada una de ellas.

ARTICULO 10: ARTEFACTOS Y ELEMENTOS DE ALUMBRADO.

El proveedor deberá suministrar estos aparatos y elementos de acuerdo a las características y cantidades solicitadas en la Planilla Objeto del Llamado y las normas IRAM correspondientes; serán nuevos, sin uso y de marca reconocida en el marcado nacional. Cada artefacto de alumbrado constará del artefacto propiamente dicho con porta equipo semiapantallado, lámpara de vapor de Na de alta presión 400 W., balasto, ignitor, capacitor, brazo de suspensión de Hº Gº - espesor: 3,2 mm, abrazaderas, fusibles y conductores, mas todo otro elemento necesario para su correcto y seguro funcionamiento.

También se suministrarán, para el comando y medición del alumbrado, caja con tablero metálica estanca con cerradura, medidor trifásico, contactor tripolar, interruptor tripolar, fusibles, fotocélula, borneras, y todo otro elemento necesario para su correcto y seguro funcionamiento.

Además, se deberán adjuntar de todos los elementos descriptos, folletos, catálogos y toda otra documentación técnica que explicite su funcionamiento y prestaciones.

El proveedor tendrá cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva orden de compra para efectuar la entrega correspondiente.

|  | Subsecretaria de Energía y Servicios Públicos Provincia del Chaco | Especificación Técnica General Para Materiales Normales | Especificaciones Técnicas ET 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoja 1 de 5 |

1. MATERIAL Y TOLERANCIA

1.1. La materia prima a utilizar tendrá características mecánicas de acuerdo a la norma IRAM consignada en el plano.

1.2. El material estará libre de grietas, cavidades, sopladuras, pliegues, rebabas, cantos vivos, 	etc. y de toda falla o defecto superficial o interno que pueda afectar su resistencia mecánica, su 	montaje o su utilización.

1.3. No se aceptarán las piezas en las cuales se han eliminado fallas o defectos, con soldaduras, 	estaño, masilla, etc.

1.4. Cuando se estableciere ajuste de precio en la materia prima, el mismo se basará en el peso 	de la pieza terminada, más un 20% por desperdicio, si no se ha establecido otra cosa en el plano o en el pedido.

El peso se calculará con el plano de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales y tomando los siguientes pesos específicos:

Hierro y acero laminado o moldeado: 7,8. Fundición de hierro y Fundición maleable: 7,2. Cobre: 8,9. Latón y Bronce: 8,5. Aleación de Aluminio: 2,6.

1.5. Los materiales normales a suministrar deberán responder estrictamente a los planos y 	especificaciones en base a los cuales se ha hecho el pedido. No se aceptará ninguna 	modificación después de la adjudicación.

1.6. Si el oferente por razones de fabricación o de disponibilidad de materias primas, debiera introducir modificación en el material solicitado, deberá aclararlo perfectamente en su oferta. Asimismo, cuando el producto ofrecido no coincida exactamente con lo solicitado. En ambos casos la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales se reserva el derecho de aceptar o no la propuesta.

1.7. Lo que está consignado en el plano o en las especificaciones técnicas particulares 	prevalecerá sobre lo que aquí se especifica, en el caso de no coincidencia.

1.8. Las piezas fundidas y los aisladores deberán llevar una impresión en relieve con la marca de la fábrica.

1.9. Las piezas obtenidas en barras o perfiles tales como los bulones, tillas, brazos, mensuras, 	etc. Serán de sección uniforme superficies lisas. La rectitud será tal que la fecha de la deformación no sea mayor de 0,3 % de la longitud de la parte recta, y el alabeo máximo 	permitido será de 30’ por cada 100 mm de longitud.

1.10. Las piezas roscadas tendrán los filetes de rosca concéntrica, limpios y bien cortados. La 	profundidad del filete en tuercas y roscas interiores no será menor del 75 % de la profundidad del filete teórico sin recubrimiento. El cincado debe permitir el deslizamiento de la tuerca en 	toda la longitud de la zona roscada con la simple fuerza de los dedos y sin apelar a ningún juego excesivo. Las tuercas serán intercambiables.

1.11. Los símbolos de terminación superficial responden a la siguiente clave:

Superficie sin maquinar, repasada con piedra o lima.

Superficie maquinada (con arranque de virutas). Las marcas de herramientas se observarán a simple vista.

|  | Subsecretaria de Energía y Servicios Públicos Provincia del Chaco | Especificación Técnica General Para Materiales Normales | Especificaciones Técnicas ET 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoja 2 de 5 |

Superficie labrada con mayor cuidado, se observarán aun las marcas de herramienta.

1.12. Las piezas componentes de un conjunto deben tocarse en toda la extensión de la superficie 	prevista para el contacto. Las superficies de apoyo para tuercas o cabezas de bulón deben ser 	planas y normales al eje del agujero. Los agujeros serán perfectamente cilíndricos y perpendiculares a las caras maquinadas, y estarán libres de aristas cortantes o rebabas.

1.13. Las caras planas de las piezas tendrán una plenitud tal que apoyadas sobre un mármol, la que quede en un extremo no será mayor del 0,2 % de la diagonal (cara rectangular) , o del diámetro (cara redonda), en el caso de las caras maquinadas, y no mayor del 1 % en el caso de las caras labradas.

1.14. Las caras planas maquinadas serán normales al eje de la pieza dentro de una tolerancia 	± 30’. Las caras planas no labradas dentro de una tolerancia ± 1 º.

1.15. Las tolerancias para longitudes, dimensiones de caras o secciones, distancias entre caras y entre agujeros punzonados, etc., cuando las mismas son obtenidas sin maquinado, en piezas fabricadas en barras, perfiles y chapas, y en piezas fundidas son las siguientes: 1 a 4,9 mm: ± 0.1- 5 a 9,9 mm: ± 0,5- 10 a 24,9 mm: ± 1- 25 a 49,9 mm: ± 1,5- 50 a 99,9 mm: ± 2-  100 a 499 mm: ± 3- 500 a 999 mm: ± 4- 1000 y mayores: ± 5 %.

1.16. Los espesores de piezas fundidas y forjadas tendrán una tolerancia de ± 0,8 mm para espesores de hasta 10 mm y ± 3 % para espesores mayores.

1.17. Las medidas obtenidas por maquinados tendrán las siguientes tolerancias: hasta 4,9 mm: ± 	0,05 – 1000 y mayores: ± 0,1 %.

1.18. Los diámetros de agujeros punzonados tendrán las siguientes tolerancias. Hasta 10 mm: ± 0,5 – 10 a 25: ± 1 – 25 a 50: ± 1,5- Los diámetros de agujeros maquinados, las siguientes hasta 3 mm: ± 0,1 – 3 a 10: ± 0,2 – 10 a 50: ± 0,5.

1.19. Las distancias entre centros de agujeros maquinados o desde dentro de agujero maquinado a cara labrada tendrán las siguientes tolerancias: Hasta 100 mm: ± 0,3 – 100 a 500: ± 0,5 – 500 	y mayores: ± 1 %.

1.20. Las medidas y tolerancias incluyen el recubrimiento de cinc.

2. CINCADO

2.1. Salvo expresa indicación en contrario todos los materiales normales construidos en hierro o 	acero deberán estar cincados.

2.2. La cantidad mínima de cinc por metro cuadrado será de 325 gramos y su pureza no inferior al 97 %. Dentro de las impurezas admitidas no debe haber elementos que disminuyan la 	capacidad protectora del cinc.

2.3. El cinc debe depositarse directamente sobre el acero sin otro recubrimiento previo.

|  | Subsecretaria de Energía y Servicios Públicos Provincia del Chaco | Especificación Técnica General Para Materiales Normales | Especificaciones Técnicas ET 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoja 3 de 5 |

2.4. El material normal a cincar debe estar libre de fallas y defectos y debe ser sometido previamente a los procesos normales de limpieza y desoxidado.

2.5. El cincado puede ejecutarse por inmersión de las piezas en el cinc fundido, por deposición 	electrolítica o por pulverización de cinc fundido a soplete.

2.6. El recubrimiento de cinc debe ser adherente, uniforme y completo. Deberá estar libre de 	asperezas, rebabas, picaduras, porosidades, gotas, escorias, grietas, escamas, etc. La presencia 	de gotas de cinc que hagan suponer que cubran grietas serán causas de rechazo. El cincado de 	cubrir todas las superficies externas e internas.

2.7. Todo trabajo maquinado se efectuará antes del cincado. Algunos trabajos de doblado o 	conformado se pueden efectuar después del cincado, cuando se necesite prever acceso libre para 	la deposición del cinc.

2.8. Las pruebas de adherencia consistirán en la aplicación de golpes leves con martillo de ½ Kg., no debiéndose producir descascaramientos del cinc, o en la aplicación de una herramienta con filo teniendo que remover la capa del cincado, el cinc podrá eliminarse por cercenamiento no debiéndose despegar del metal base. También podrá verificarse la adherencia plegando la pieza o parte de ella a 180º, con un radio de doblez interno igual a 2,5 veces el espesor. Los alambres se enrollarán sobre un rodillo de diámetro igual a tres veces el diámetro del alambre y los cables sobre uno de diámetro igual a cinco veces el del cable. En todos los casos la capa de cinc no deberá presentar grietas ni desprendimientos.

2.9. El ensayo de uniformidad del recubriendo de cinc se ejecutará de acuerdo con lo 	establecido en la Norma IRAM 252. Las piezas cincadas por inmersión en cinc fundido deberán soportar cuatro inmersiones de un minuto sin presentar depósitos adherentes de cobre. Las 	cincadas por deposición electrolítica o por pulverización de cinc fundido a soplete, deberán soportar tres inmersiones de un minuto. No se tendrán en cuenta los depósitos de cobre formado a menos de 6 mm, de cualquier superficie de corto o de los bordes, ni de los depósitos pulverulentos y no adherentes.

2.10. El depósito de la capa del cinc se determinará según lo establecido por la Norma IRAM 252.

2.11. El peso mínimo de la capa de cinc para los alambres redondos de acero responderá a lo 	especificado por la Norma IRAM 519, para la clase A. Se adoptarán los mismos valores para 	los cables de acero. El número de inmersiones (ensayo de uniformidad) también de acuerdo a 	lo especificado por dicha norma.

|  | Subsecretaria de Energía y Servicios Públicos Provincia del Chaco | Especificación Técnica General Para Materiales Normales | Especificaciones Técnicas ET 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoja 4 de 5 |

3. RECEPCION

3.1. El rechazo de las piezas por inspección no se extenderá al lote.

3.2. La Subsecretaria de Energía y Programas Especiales podrá hacer inspecciones en fábrica para verificar si la materia prima utilizada o la fabricación reúnen las condiciones estipuladas. El proveedor deberá facilitar la labor del inspector. Los ensayos de recepción definitiva se realizarán en la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales.

3.3. Los gastos ocasionados por los ensayos normales de recepción serán a cargo de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales. Los contra ensayos a cargo del proveedor.

3.4. La elección de muestras y preparación de probetas las efectuará la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales sin intervención del proveedor.

3.5. La cantidad mínima de probetas o de piezas a ensayar será la siguiente. 1 para un lote de 2 	a 5; 3 para un lote de 6 a 25; 4 para un lote de 26 a 100; 6 para un lote de 101 a 500; 10 para un lote de 501 a 5000 y 15 para un lote de más de 5000. Se podrá ensayar mayor cantidad únicamente por decisión de la Subsecretaria de Energía y Programas Especiales.

3.6. Si más de la mitad de las probetas o piezas sometidas a un mismo ensayo no

cumpliera con lo estipulado, el lote será rechazado. Si la mitad o menos de la

mitad no cumplimentan la especificación o el plano, se tomarán de nuevo, del

mismo lote, probetas o piezas en cantidad doble a las rechazadas para ser

sometidas a los mismos ensayos, en cuyo caso todas deberán dar resultados

satisfactorios para que el lote sea aceptado.

3.7. Las piezas pueden ser retiradas por el proveedor para eliminar las deficiencias que hayan 	presentados y ser posteriormente entregadas para nuevos ensayos. Todos los gastos que esto 	demandare, incluyendo los nuevos ensayos, serán a cargo del proveedor. Los plazos de entrega no serán modificados.

3.8. Si el pedido es de 100 unidades o menos, el lote de entrega y a ensayar estará constituido por la totalidad. Si el pedido es de 500 unidades o menos, el lote mínimo será de 200. Para un 	pedido de 501 hasta 1000 unidades el lote mínimo será de 350. Para más de 1000 unidades el lote mínimo será de 500.

3.9. Los materiales normales compuestos de varias piezas se entregarán armados. Los que deben desarmarse para su instalación no requerirán para ello el uso de llaves. Los pasadores de aletas irán en sus lugares correspondientes

|  | Subsecretaria de Energía y Servicios Públicos Provincia del Chaco | Especificación Técnica General Para Materiales Normales | Especificaciones Técnicas ET 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoja 5 de 5 |

doblando ligeramente la pata mayor. Los que se apliquen sin desarmar se entregarán correctamente armados para su instalación y posible uso inmediato.

3.10. Las piezas chicas (bulones, tirafondos, ojales, guardacabos, etc.) se entregarán en bolsas o 	cajas de 50 unidades. Las piezas medianas (pernos para aisladores, rack, etc.) en bolsas de 25 unidades. Las piezas grandes (ménsulas, brazos, etc.) en atados de 10 unidades unidos con alambre. Los aisladores en cajas o cajones con protección adecuada, cada caja, cajón, bolsa o atado estará provista de un rotulo o etiqueta con la clave del material normal, cantidad de unidades y el nombre o marca del fabricante.