| RENGLON | CANTIDAD | DETALLE Y CONDICIONES | P R E C I O S UNITARIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- | 01 01 08 25 10 01 01 | SERVIDOR tipo HP o LENOVO o DELL con las siguientes características: - 2 CPU Intel® Xeon® Ten-Core: E5-2630v4 (2.2GHz). 25MB Level 3 cache - 128 Gb de RAM DDR4 -2133 MHZ LP RDIM Kingston - 1 controlador de discos Write Cache, con soporte Raid 5 hasta 8 discos. P440ar/2GB Flash Backup - 8 discos rígidos 2TB , SATA SFF 7.2 y 6Gb - 1 controlador de red: Tarjeta integrada de 4 puertos de 1Gb - - Gabinete para chasis Rack de 19” - Puertos externos: Video: 1 (posterior), Network RJ-45: 4, Administración iLO4: 1, USB 3.0: 5 (1 frontal, 2 posteriores, 2 internos). 1 slot interno para tarjetas MicroSD. - Garantía de 36 meses en el sitio del cliente. UPS APC SMART 5000 SRT: (código SRT5KXLI). - Capacidad eléctrica de salida 4.5 KVatios / 5.0 kVA - Voltaje de salida nominal de 230V - Distorsión de Voltaje de Salida Inferior al 2% - Topología Online de doble conversión - Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca - 2 módulos de baterías incluidos - Interfaz RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot ,USB - Consola de estado y control LCD multifunción - Altura máxima 432mm , 43.2cm - Anchura máxima 130mm , 13.0cm - Profundidad máxima 719mm , 71.94cm - Peso neto 54.43kg - Peso de envío 63.6kg - 1 Paquete de baterías Smart-UPS SRT 192 V 5 kVA y 6 kVA de APC modelo SRT192BP. - Garantía de 36 meses en el sitio del cliente. SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 2016: Licencia Windows WinSvrSTDCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic, 64 bits, en español Licencias WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov DvcCAL, 25 usuarios. Licencias Microsoft® Windows Rmt Dsktp Srvcs CAL 2016 SNGL OLP NL Device CAL (Acceso Remoto a Servidor) SERVICIOS – INSTALACION DE SOFTWARE: Provisión de los instaladores oficiales y llaves. Configuración servicios de Active Directory. Services, integración al dominio existente. Registración DNS, migración a nuevo esquema de bosque. Asistencia en la creación de las máquinas virtuales adicional, servicios de impresión, servicios de archivos compartidos y copia de seguridad.- …..//// ///… MIGRACION DE DATOS Y APLICACIONES AL NUEVO SERVIDOR. Capacitación sobre la migración al nuevo equipo y su funcionamiento a los agentes de la Dirección de Sistemas. Sin limite de tiempo y bajo conformidad de la Direccion de Sistemas.- CLÁUSULAS ACLARATORIAS 1) GARANTÍA DE OFERTA: El Oferente deberá presentar Garantía de Oferta (sellado por ATP) equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto cotizado.- 2) GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se sugiere al oferente a fin de evitar posteriores trámites administrativos, presentar Garantía de Adjudicación (sellado por ATP) equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total cotizado. Esto no implica obligación por parte de Lotería Chaqueña de adjudicar total o parcialmente la oferta presentada.- 3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días hábiles.- 4) COTIZACION: los valores ofertados deben ser finales con IVA incluido.- 4) FORMA DE PAGO: Contado 10 días de recibida la Factura por ante Mesa de Entradas y Salidas de Lotería Chaqueña, siempre y cuando haya sido recibida de conformidad los elementos y servicios solicitados en este Pliego. Se abonará con acreditación en la cuenta que el oferente deberá habilitar en el Nuevo Banco del Chaco.- 5) PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los treinta días corridos de recibida la Orden de Compras.- 6) LUGAR DE ENTREGA: Lotería Chaqueña, Frondizi Nº 57 de esta Ciudad.- 7) PLAZO DE IMPUGNACIÓN: Tres días hábiles a partir de recibida la Nota de Pre-Adjudicación.- 8) CONDICION DE IMPUGNACION: Cumplida la cláusula anterior, los Oferentes que deseen acceder a esta instancia deberán abonar un canon equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor total de la oferta impugnada.- 8) GARANTÍA: Los Oferentes deberán ser representantes oficiales de la marca del hardware y software ofertados y deberá especificarse la Garantía ofrecida en cada renglón cotizado.- 9) Las observaciones formuladas en el acto de apertura, deberán ser realizadas por el oferente o por su representante legal, quien deberá acreditar en ese acto tal condición.- 10) El oferente deberá cumplir con lo establecido por el DECRETO Nº 2774, ART. 1º QUE DICE ...”NO SER DEUDOR DE LA ATP O BIEN ACREDITAR TENER REGULARIZADA SU SITUACIÓN TRIBUTARIA CON EL FISCO PROVINCIAL; TODO ELLO MEDIANTE CONSTANCIA ACTUALIZADA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN, EXTENDIDA POR LA ATP”. | $ $ $ $ $ $ $ | $ $ $ $ $ $ $ |

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA ACTUALIZADA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA, CUIT, AFIP, ATP.LAS GARANTÍAS SOLICITADAS EN LAS CLÁUSULAS 1 Y 2 DE ESTE PLIEGO SERÁN SIN TERMINO DE VALIDEZ Y EN CASO DE PRESENTAR PAGARE LOS MISMOS SERÁN SIN PROTESTO. ARTICULO 50 LEY 5965/63.